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Skyddsföreskrifter för grundvattentäkt inom fastigheten Jättendalsgärde 4:12 i Mellanfjärden, Nordanstigs kommun

Länsstyrelsen meddelar med stöd av 19 kapitlet 2 och 3 §§ följande föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom området: 
1 § Allmänt 

Nedan angivna föreskrifter ska gälla inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i vattentäktszoner samt primär och sekundär skyddszon.  
Syftet med ett skyddsområde är att skydda vattentillgångarna inom området. 

Förutom dessa föreskrifter gäller de bestämmelser som meddelats med stöd av annan lagstiftning. 

2 § Definitioner 

Med avloppsvatten avses vatten som behöver ledas bort från en fastighet eller ett område, oavsett föroreningsgrad. (se 9 kap 2 § miljöbalken) 
Med spillvatten avses bad- disk- och tvättvatten samt klosettvatten från hushåll. 

Med dagvatten avses ytligt avrinnande regn- och smältvatten från gårdar, tomter, vägar, tak och liknande. 
Med hantering avses tillverkning, bearbetning, behandling, transport, omhändertagande, användning, förpackning, förvaring, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförbara förfaranden. (samma definition som i 14 kap 4 § miljöbalken) 
Med farligt gods avses samma sak som i definitionen i lagen (1982:821) om transport av farligt gods. 
Med transport av farligt gods menas förflyttning av farligt gods med transportmedel samt sådan lastning, lossning, förvaring och annan hantering av det farliga godset som utgör ett led i förflyttningen. Som transport anses dock 
inte förflyttning som sker endast inom ett område där tillverkning, lagring eller förbrukning av farligt gods äger rum. (samma definition som i 1 § lagen (1982:821) om transport av farligt gods) 
Med miljöfarlig verksamhet avses samma sak som i definitionen i 9 kapitlet miljöbalken. 
Med MN avses nämnden som i kommunen ska fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. (f.n. Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd)

3 § Vattentäktszoner 

Inom vattentäktszoner får endast vattentäktsverksamhet förekomma. För vattentäktszonerna gäller att brunnarna ska vara överbyggda och försedda med lock och lås. Vattentäktszonen ska vara skyddad från intrång av obehöriga genom t.ex. att vara försedd med stängsel samt tydlig utmärkning där det framgår att området endast är till för vattentäktsverksamhet. 

4 § Hantering av petroleumprodukter 

Primär skyddszon 

Hantering av petroleumprodukter får inte förekomma. Förbudet gäller inte för drivmedel i fordon som trafikerar området.
Sekundär skyddszon

Hantering av petroleumprodukter får inte förekomma. Förbudet gäller inte för drivmedel i fordon som trafikerar området.
5 § Hantering av för grundvattnet skadliga kemikalier 

Primär skyddszon 

Hantering av för grundvattnet skadliga kemikalier får inte förekomma. Undantag för brandbekämpning, här ska användande av kemikalier omedelbart rapporteras till vattentäktens huvudman. 

Sekundär skyddszon 

Hantering av för grundvattnet skadliga kemikalier får inte förekomma. Undantag för brandbekämpning, här ska användande av kemikalier omedelbart rapporteras till vattentäktens huvudman.

6 § Jordbruk och boskapsskötsel 

Primär skyddszon 

Jordbruk och boskapsskötsel får inte förekomma. 

Sekundär skyddszon 

Jordbruk och boskapsskötsel får inte förekomma. 
7 § Skogsbruk och dikning 

Primär skyddszon 

Hantering av växtnäringsämnen, träskyddsmedel och bekämpningsmedel samt upplag av bark och timmer får inte förekomma. 
Tillkommande markavvattning får inte ske. Skyddsdikning får inte förekomma utan tillstånd från MN. 

Sekundär skyddszon 

Hantering av träskyddsmedel och bekämpningsmedel får inte förekomma. 

Hantering av växtnäringsämnen, upplag av bark och timmer samt skyddsdikning får inte förekomma utan tillstånd från MN. 
Tillkommande markavvattning får inte ske.
8 § Avledning av avloppsvatten och dagvatten samt hantering av avfall 

Primär skyddszon 

Infiltrationsanläggningar eller jämförbara anläggningar för spillvatten eller dagvatten får inte anläggas. 
Deponering av avfall får inte förekomma. 
Snötippar får inte anordnas. Dock får snö lagras i den omfattning som krävs för snöröjningen av befintliga vägar och tomter inom primär skyddszon. 

Sekundär skyddszon 

Infiltrationsanläggningar eller jämförbara anläggningar för spillvatten eller dagvatten får inte anläggas utan tillstånd från MN. 
Deponering av avfall får inte förekomma. 
Snötippar får inte anordnas. Dock får snö lagras i den omfattning som krävs för snöröjningen av befintliga vägar och tomter inom primär skyddszon. 

9 § Miljöfarlig verksamhet 

Primär skyddszon 

Verksamhet som kan utgöra risk för förorening av grundvattnet får inte etableras. 

Sekundär skyddszon 

Verksamhet som kan utgöra risk för förorening av grundvattnet får inte etableras. 
10 §  Väghållning 

Primär skyddszon 

Tillverkning eller upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma. 

Sekundär skyddszon 

Tillverkning eller upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma. 
11 § Täktverksamhet och andra markarbeten 

Primär skyddszon 

Täktverksamhet får inte etableras. 
Markarbeten till en lägre nivå än 3 m över högsta naturliga grundvattenyta får inte ske utan tillstånd från MN. Markarbeten får inte medföra bortledning av grundvatten eller avsänkning av grundvattennivån. 
Sekundär skyddszon 

Täktverksamhet får inte etableras. 
Markarbeten till en lägre nivå än 2 m över högsta naturliga grundvattenyta får inte ske utan tillstånd från MN. 
12 § Upplag, nedgrävning 

Primär skyddszon 

Uppläggning eller nedgrävning av material som kan förorena grundvattnet får inte ske. 

Sekundär skyddszon 

Uppläggning eller nedgrävning av material som kan förorena grundvattnet får inte ske. 

13 § Energianläggningar 

Primär skyddszon 

Anläggning för markuppvärmning eller utvinning av energi ur mark eller grundvatten, bortledning av grundvatten för energiutvinning samt värmelager i grundvatten får inte anläggas. 

Sekundär skyddszon 

Anläggning för markuppvärmning eller utvinning av energi ur mark eller grundvatten, bortledning av grundvatten för energiutvinning samt värmelager i grundvatten får inte anläggas. 

14 § Transport av farligt gods 

Primär skyddszon 

Genomgående transporter av farligt gods som har en avsändaradress utanför vattenskyddsområdet får inte ske. 

Sekundär skyddszon 

Genomgående transporter av farligt gods som har en avsändaradress utanför vattenskyddsområdet får inte ske.
15 § Enskilda grundvattentäkter samt borrningsarbeten 

Primär skyddszon 

Enskilda grundvattentäkter får inte anläggas. 

Sekundär skyddszon 

Enskilda vattentäkter får inte anläggas utan tillstånd från MN. Av 9 kap 10§ miljöbalken följer att brunnar ska vara utförda så att spridning av föroreningar till mark eller vatten förhindras. 

16 § Terrängtrafik med motordrivet fordon 

Primär skyddszon 

Körning i terräng med motordrivet fordon, t ex terrängvagn eller terrängskoter, för annat ändamål än skogsbruk är förbjuden. 

Sekundär skyddszon 

Körning i terräng med motordrivet fordon, t ex terrängvagn eller terrängskoter, för annat ändamål än jord- och skogsbruk får ske endast på för ändamålet markerade leder. 

17 § Allmänna bestämmelser 

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddszonerna att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för yt- eller grundvattenförorening omedelbart anmäls till Norrhälsinge räddningstjänst. Inträffade olyckor ska omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 112. 
Om det föreligger särskilda skäl kan länsstyrelsen medge undantag (dispens) från ovan meddelade föreskrifter. Innan nämnden medger dispensen ska samråd äga rum med MN och vattentäktens huvudman. 
I 29 kapitlet miljöbalken finns bestämmelser om tillsyn över efterlevande av ovan meddelade föreskrifter och om påföljd vid åsidosättande av föreskrifterna. 

Huvudmannen för vattentäkterna ska inhägna vattentäktszonerna och sätta upp informationsskyltar vid gator och vägar som passerar gränsen till skyddszonerna. Skyltning ska ske i enlighet med Naturvårdsverkets anvisningar. 

